沈阳市《整改方案》第7（40）项整改任务整改结果公示

一、沈阳市中央生态环境保护督察反馈意见整改任务

问题编号1（1）：具体内容

2021年第一季度沈阳市第二热力公司等2家供暖企业燃煤锅炉存在超标排放问题。

二、整改目标

污染防治设施正常稳定运行，污染物达标排放

三、整改措施

督促惠天劳动热源厂、沈阳热电厂在非采暖期对供暖设施进行定期维护，严格按照工作计划进行夏季“三修”，确保正常运行。

四、整改主要工作及成效

（一）制定沈阳市房产局关于印发《2021年供热设施设备“三修”工作方案》。

（二）督促惠天劳动热源厂、沈阳热电厂在非供暖期对供暖设施进行定期维护，严格按照工作计划进行夏季“三修”，确保正常运行。

1、沈阳市第二热力公司劳动热源厂投资204万对1#炉前拱及省煤器更换；2#炉炉排更换；除渣链更换；上煤提升斗更换；1#炉除尘器布袋及袋笼更换；循环池及烟道内部重做防腐；板框机滤板及滤布更换；脱硫塔外循环管线部分更换；渣库整改；引风机间地面硬化；自控PLC系统修复；给料设备维修更换。

2、沈阳热电厂（国能辽宁热力有限公司）投资约2000万对供热管网、换热站设备设施实施维修改造。

本采暖期，2家企业运行稳定，未发现超标排放情况。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式署联系方式，向市级环保督察整改工作机构或区、县（市）环保督察整改工作机构反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2022年8月4 日至2022年8月11日

受理部门：沈阳市生态环境保护督察办公室，沈阳市房产局

联系电话：024-24856806，024-22966683

邮寄地址：沈阳市浑南区全运三路98号，沈河区大西路187号

沈阳市房产局（盖章）

2022年8月4日